1、配置pspace和mysql相关信息

配置文件目录：./AlarmTrigger/node\_modules/configure //根据此路径找到configure ，用记事本打开并配置pspace和mysql以及Tag（报警测点）的相关信息

pspace配置：

var pSpace ={

"hostname":"localhost:8889",

"user":"admin",

"password":"admin888"

};

mysql配置：

var mysql = {

host: 'localhost',

user: 'root',

password: '123456',

database: 'alarmservice', //数据库名称

port: 3306

};

测点配置：

var configurePath = "C:/Users/zdh/Desktop/昆仑燃气报警改造/AlarmTrigger/tag.csv";

//把报警组件中的Tag文件（配置报警测点）的路径配置到此处

2、配置测点

配置文件在当前目录下 tag.csv文件 //在报警组件中的Tag文件中新增或者修改报警测点

3、 //启动报警组件

1).开始->运行->输入cmd

2).打开AlarmTrigger目录

输入：cd C:\Users\gao\Desktop\AlarmTrigger

3).测试执行

输入：node AlarmTrigger.js